**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

**«Поточний ремонт кабінетів на 4-му поверсі в адміністративній будівлі виконавчого комітету Ніжинської міської ради за адресою: м. Ніжин, площа імені Івана Франка,1 (код за ЄЗС ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»**

**Замовник:** Комунальне підприємство «Ніжин ФМ» Ніжинської міської ради Чернігівської області, 16600, м. Ніжин, площа імені Івана Франка, 1 код за ЄДРПОУ – 44649664.

**Найменування предмету закупівлі** «Поточний ремонт кабінетів на 4-му поверсі в адміністративній будівлі виконавчого комітету Ніжинської міської ради за адресою: м. Ніжин, площа імені Івана Франка,1 (код за ЄЗС ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2022-02-09-001380-c

**Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі:**

273180,00 грн. (Двісті сімдесят три тисячі сто вісімдесят гривень 00 коп.) з ПДВ (відповідно до бюджетних призначень на 2022 рік).

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно. Технічне завдання:

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |   |   |   |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 32,4 |   |
| 2 | Розбирання плінтусів | м | 30,4 |   |
| 3 | Демонтаж світильників | шт | 4 |   |
| 4 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 6 |   |
|   | СТЕЛЯ |   |   |   |
| 5 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 32,4 |   |
| 6 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 32,4 |   |
|   | ПІДЛОГИ |   |   |   |
| 7 | Улаштування під покриття підлоги основи із плит ОСВплощею основи до 20 м2 | м2 | 32,4 |   |
| 8 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриттяпонад 10 м2 | м2 | 16,2 |   |
| 9 | Улаштування покриття з ковроліну площею покриттяпонад 10 м2 | м2 | 16,2 |   |
| 10 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 32,2 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 11 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 46,4 |   |
| 12 | Улаштування обшивки стін акустичними листами на клеї(кімната №2) | м2 | 46,4 |   |
| 13 | Шпаклювання стін укосів мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 92,8 |   |
| 14 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 46,4 |   |
| 15 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 46,4 |   |
| 16 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами по шпалерам | м2 | 46,4 |   |
| 17 | Ремонт штукатурки прямолінійних дверних укосіввсередині будівлі | м2 | 1 |   |
| 18 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами віконних та дверних укосів | м2 | 4,18 |   |
| 19 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 15,6 |   |
| 20 | Обшивання стін дошкою під крісла |  м2 | 1,1 |   |
| 21 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази ранішепофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 6,5 |   |
|   | ДВЕРНІ БЛОКИ |   |   |   |
| 22 | Демонтаж дверних коробок |  шт | 2 |   |
| 23 | Знімання дверних полотен |  м2 | 3,58 |   |
| 24 | Знімання наличників |  м | 7,92 |   |
| 25 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 3,58 |   |
| 26 | Установлення замків дверних урізних |  шт | 1 |   |
|   | ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ |   |   |   |
| 27 | Монтаж світильників LЕD (Світодіодна панель 45 W4000 Іm 6000 кв вбудована LЕD -595-20-45 w 6000) | шт | 4 |   |
| 28 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 43,4 |   |
| 29 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних | шт | 2 |   |
| 30 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованiй проводцi, подвійних | шт | 14 |   |
|   | РЕШІТКИ БАТАРЕЙ |   |   |   |
| 31 | Опорядження радіаторів опалення декоративнимипанелями | м2 | 5,1 |   |
| 32 | Очищення приміщень від сміття | т | 1,5 |   |
| 33 | Перевезення сміття до 5 км | т | 1,5 |   |

Уповноважена особа

Володимир ХОМИНЕЦЬ